Allgemeine Pflege- und Nutzungshinweise

Brem Metallbau GmbH & Co. KG

Die von der Brem Metallbau GmbH & Co. KG gefertigten und montierten Metallbaukonstruktionen sind langlebige, hochwertige Bauteile. Um Funktion, Sicherheit und Erscheinungsbild dauerhaft zu erhalten, sind regelmäßige Pflege, Sichtkontrollen und eine sachgerechte Nutzung erforderlich.

Diese allgemeinen Hinweise gelten material- und konstruktionsübergreifend und dienen der Werterhaltung sowie der Vermeidung von Schäden und Funktionsbeeinträchtigungen.

1. Allgemeine Grundsätze

- Metallbaukonstruktionen sind wartungsbedürftig

- Regelmäßige Sichtprüfungen sind Teil der ordnungsgemäßen Nutzung

- Verschmutzungen, Feuchtigkeit und Ablagerungen sollten nicht dauerhaft einwirken

- Pflege- und Wartungsarbeiten sind vom Nutzer regelmäßig durchzuführen

Insbesondere im Außenbereich wirken Witterung, Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Staub, Pollen oder Streusalz dauerhaft auf Bauteile ein.

2. Befestigungselemente und Schraubverbindungen

Befestigungselemente wie Schrauben, Dübel, Anker oder Gewindestangen sind sicherheitsrelevante Bauteile.

Empfohlene Maßnahmen:

- Regelmäßige Sichtkontrolle auf festen Sitz

- Prüfung auf Korrosion, Lockerung oder Beschädigung

- Keine eigenmächtigen Nacharbeiten an tragenden Verbindungen

- Bei Auffälligkeiten Fachbetrieb kontaktieren

Das eigenständige Nachziehen oder Austauschen tragender Befestigungen ohne Fachkenntnis kann die Standsicherheit beeinträchtigen.

3. Dichtstoffe und Silikonfugen

Dichtstoffe (z. B. Silikonfugen) sind Wartungsfugen und unterliegen natürlichem Verschleiß durch Witterung, UV-Strahlung und Bewegung.

Hinweise:

- Regelmäßige Sichtprüfung auf Risse, Ablösungen oder Undichtigkeiten

- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden

- Beschädigte oder gealterte Fugen rechtzeitig erneuern lassen

Undichte Fugen können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen und Folgeschäden verursachen.

4. Bewegliche Bauteile

Zu beweglichen Bauteilen zählen u. a.:

- Türen, Tore, Klappen

- Scharniere, Gelenke, Führungen

- bewegliche Geländer- oder Konstruktionsteile

Pflegeempfehlung:

- Regelmäßige Reinigung von Schmutz und Ablagerungen

- Bewegliche Teile bei Bedarf leicht ölen oder schmieren

- Geeignete, nicht harzende Schmiermittel verwenden

- Überschüssiges Öl entfernen, keine Schmierung auf Sichtflächen

Eine fehlende oder falsche Schmierung kann zu erhöhtem Verschleiß oder Funktionsstörungen führen.

5. Entwässerung und Abläufe

Bei Balkonen, Vordächern oder Konstruktionen mit Entwässerung ist auf freie Abläufe zu achten.

Wichtig:

- Entwässerungsöffnungen regelmäßig kontrollieren

- Laub, Schmutz, Eis oder Fremdkörper entfernen

- Verstopfte Abläufe können zu Staunässe, Korrosion oder Frostschäden führen

6. Nutzungshinweise

- Metallbauteile nicht als Ablage, Kletterhilfe oder Anschlagpunkt nutzen

- Keine zusätzlichen Lasten oder Anbauten ohne Prüfung anbringen

- Keine baulichen Veränderungen ohne Rücksprache mit einem Fachbetrieb

- Mechanische Beschädigungen vermeiden

Unsachgemäße Nutzung kann die Sicherheit und Lebensdauer der Konstruktion beeinträchtigen.

7. Reinigung allgemein

- Regelmäßige Reinigung entsprechend Material und Umgebung

- Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel

- Keine kratzenden Hilfsmittel

- Nach der Reinigung Oberflächen abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden

Spezielle Pflegehinweise zu einzelnen Materialien (z. B. Edelstahl, Glas, verzinkte oder beschichtete Oberflächen) sind gesondert zu beachten.

8. Kontrolle nach besonderen Ereignissen

Nach außergewöhnlichen Belastungen, wie z. B.:

- starken Stürmen

- Schneelast

- Frostperioden

- Bau- oder Umbaumaßnahmen

empfiehlt sich eine zusätzliche Sichtkontrolle aller relevanten Bauteile.

9. Verantwortung des Nutzers

Die regelmäßige Pflege und Wartung liegt in der Verantwortung des Nutzers. Eine unterlassene oder unsachgemäße Pflege kann zu Schäden führen und Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.

10. Service

Auch nach Fertigstellung und Übergabe Ihres Projekts steht Ihnen die Brem Metallbau GmbH & Co. KG gerne beratend zur Seite. Bei Fragen zu Pflege, Wartung oder Instandhaltung können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Brem Metallbau GmbH & Co. KG
Metallbau · Konstruktionen · Montage