# Reinigungs- und Pflegehinweise für pulverbeschichtete Oberflächen Brem Metallbau GmbH & Co. KG

Pulverbeschichtete Oberflächen bieten einen dauerhaften Schutz und eine hochwertige

Optik. Im Laufe der Zeit können jedoch Umwelteinflüsse zu Glanzverlust oder leichten Farbveränderungen führen. Eine regelmäßige Reinigung trägt wesentlich zum Erhalt von Funktion und Erscheinungsbild bei.

# Erstreinigung

Nach dem Einbau sollten pulverbeschichtete Bauteile erstmals gereinigt werden, um Rückstände aus der Bauphase zu entfernen.

# Laufende Reinigung

Zur regelmäßigen Pflege empfehlen wir eine Reinigung mit warmem Wasser und einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel. Verwenden Sie hierfür ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm. Nach der Reinigung sind alle Flächen gründlich mit klarem Wasser abzuspülen, um Reinigungsmittelrückstände vollständig zu entfernen.

Aggressive Chemikalien, Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden, da diese zu Verfärbungen, Glanzverlust oder Beschädigungen der Beschichtung führen können.

# Reinigungshäufigkeit

Die erforderliche Reinigungsfrequenz hängt von den Umgebungsbedingungen ab, unter anderem von:

- Innen- oder Außenbereich

- Luftverschmutzung und Staubbelastung

- Nähe zu Industrie, Verkehr oder Wasserflächen

- Lage in geschützten oder überdachten Bereichen

Geschützte Bereiche können eine häufigere Reinigung erfordern, da sich dort Schmutzpartikel ansammeln, die nicht durch Regen abgespült werden. Wir empfehlen, ein einfaches Reinigungsprotokoll zu führen.

# Service

Gerne unterstützen wir Sie auch nach Projektabschluss mit unserem Fachwissen. Bei Fragen zur Pflege Ihrer pulverbeschichteten Bauteile stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

# Brem Metallbau GmbH & Co. KG